## 24 KMD
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional - Aracaju/SE
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Produtos/serviços Cotados
BOMBA WORTHINGTON 24 KMD / MOTOR BARDELLA PGV 355LC
Item | Especificação |  | Unid. | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total
1 | Recolhimento e transporte dos componentes do conjunto motobomba para o local dos serviços, conforme item 4.1 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 13266.67 | 26533.34
2 | Desmontagem, montagem e inspeçã da bomba, conforme item 4.2 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 16266.665 | 32533.33
3 | Recuperação do sino de sucção e do difusor, conforme item 4.3 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 27583.335 | 55166.67
4 | Recuperação mecânica e balanceamento do rotor, conforme item 4.4 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 25266.665 | 50533.33
5 | Recuperação da coluna do corpo da bomba, conforme item 4.5 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 16533.335 | 33066.67
6 | Recuperação do sistema de lubrificação, conforme item 4.6 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 12116.665 | 24233.33
7 | Recuperação do cabeçote de descarga, conforme item 4.7 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 12906.665 | 25813.33
8 | Limpeza, jateamento, tratamento mecânico, ajustes nos encaixes de montagem e acabamento da bomba, conforme item 4.8 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 16100 | 32200
9 | Pintura geral da bomba, conforme o item 4.9 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 11433.335 | 22866.67
10 | Manutenção corretiva do motor elétrico, conforme item 4.10 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 50100 | 100200
11 | Transporte da bomba e do motor elétrico para o local de instalação, conforme item 4.11 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 11133.335 | 22266.67
12 | Instalação e start-up do conjunto motobomba, conforme item 4.12 das Especificações Técnicas |  | unid. | 2 | 19866.665 | 39733.33
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 465146.67