## RESUMO
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
ANEXO III - PLANILHA DE PREÇO
CODIGO |  | DESCRICAO |  |  |  |  | VALOR (R$)
7SR |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES |  |  |  | QUANT. | UNIT | TOTAL
CAT MAT | ITEM
332134 | 1 | MATERIAIS | COTAÇÃO/SINAPI | CONJUNTO MOTO/BOMBA - 1,5 A 2,0 CV TRIFÁSICO | UND | 39 | 8364.2133 | 326204.32
332134 | 2 | MATERIAIS | COTAÇÃO/SINAPI | CONJUNTO MOTO/BOMBA - 1,5 A 2,0 CV TRIFÁSICO | UND | 12 | 8364.2133 | 100370.56
332134 | 3 | MATERIAIS | COTAÇÃO/SINAPI | CONJUNTO MOTO/BOMBA - 3,0 A 4,0 CV TRIFÁSICO | UND | 39 | 12033.55 | 469308.45
332134 | 4 | MATERIAIS | COTAÇÃO/SINAPI | CONJUNTO MOTO/BOMBA - 3,0 A 4,0 CV TRIFÁSICO | UND | 12 | 12033.55 | 144402.6
105953 | 5 | MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - 2,0 CV | UND | 39 | 16613.3243 | 647919.649
105953 | 6 | MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - 2,0 CV | UND | 12 | 16613.3243 | 199359.892
105953 | 7 | MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - 4,0 CV | UND | 39 | 31880.5553 | 1243341.658
105953 | 8 | MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - 4,0 CV | UND | 12 | 31880.5553 | 382566.664
287102 | 9 | MATERIAIS | SICRO | CONJUNTO DE POLÍMERO - BENTONITA - 25 KG | UND | 1000 | 36.5 | 36500
288099 | 10 | MATERIAIS | COTAÇÃO | TUBO GEOMECÃNICO - 150 MM REFORÇADO | BARRA/4M | 1500 | 777.95 | 1166925
288099 | 11 | MATERIAIS | COTAÇÃO | TUBO GEOMECÃNICO - 150 MM REFORÇADO | BARRA/4M | 500 | 777.95 | 388975
350929 | 12 | MATERIAIS | PAINEL DE PREÇOS | FILTRO GEOMECÂNICO - 150 MM | UND | 150 | 1027.155 | 154073.25
350929 | 13 | MATERIAIS | PAINEL DE PREÇOS | FILTRO GEOMECÂNICO - 150 MM | UND | 50 | 1027.155 | 51357.75
274088 | 14 | MATERIAIS | SEINFRA | CAP FÊMEA DE 6" POLEGADAS | UND | 50 | 119.84 | 5992
TOTAL | [8 empty] | 5317296.793
Note on G29: Arcoverde:

## COMPOSIÇÃO 2,0 CV
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CODIGO | DESCRICAO | [6 empty] | UNID
7SR | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE BOMBEAMENTO 1,5 a 2,0 CV | [6 empty] | UNID
| MATERIAIS |  | CONJUNTO MOTO/BOMBA - TRIFÁSICO | UND | 1 | 2944.6567 | 2944.6567
| MATERIAIS | 34621 | CABO TRIF. 3,0 X 4,0 MM | M | 90 | 16.67 | 1500.3
| MATERIAIS | COTAÇÃO | TUBO EDUTOR DN 40 - 4,0 M | UND | 18 | 145.9 | 2626.2
| MATERIAIS | 3939 | LUVA SIMPLES FG. 1.1/2" | UND | 17 | 18.57 | 315.69
| MATERIAIS | COTAÇÃO | LUVA DE UNIÃO FG 1.1/2" | UND | 1 | 63.7433 | 63.7433
| MATERIAIS | COTAÇÃO | TAMPA P/ POÇO DN 6" X 1.1/2' | UND | 1 | 42.3333 | 42.3333
| MATERIAIS | COTAÇÃO | ABRAÇ. P/ BOMBA SUBM. DN 1.1/2" | UND | 1 | 81 | 81
| MATERIAIS | 1789 | CURVA DE FG. M/F DN 1.1/2" | UND | 1 | 64.24 | 64.24
| MATERIAIS | 4209 | NIPLE FG. DN 1.1/2" | UND | 3 | 18.3 | 54.9
| MATERIAIS | 6015 | REG. DE GAV. DN 1.1/2" | UND | 1 | 145.53 | 145.53
| MATERIAIS | COTAÇÃO | ADAP. SOLD. DN 50 X 1.1/2" | UND | 1 | 7.05 | 7.05
| MATERIAIS | 1845 | CURVA 90º PVC DN 50MM PBA | UND | 2 | 41.77 | 83.54
| MATERIAIS | 36084 | TUBO PVC CLASSE 12. DN 50MM X PBA | M | 12 | 18.72 | 224.64
| MATERIAIS | 10409 | VALV. RETENÇÃO HORIZ. DN 1.1/2" | UND | 1 | 198.62 | 198.62
| MATERIAIS | 20111 | FITA ALTA FUSÃO 19MM X 20 M | UND | 1 | 11.77 | 11.77
8364.2133
TOTAL
| MATERIAL | [6 empty] | 8364.2133

## COMPOSIÇÃO 4,0 CV
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CODIGO | DESCRICAO | [6 empty] | UNID
7SR | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE BOMBEAMENTO 3,5 a 4,0 CV | [6 empty] | UNID
| MATERIAIS |  | CONJUNTO MOTO/BOMBA - TRIFÁSICO | UND | 1 | 4307.1267 | 4307.1267
| MATERIAIS | 34621 | CABO TRIF. 3,0 X 4,0 MM | M | 130 | 16.67 | 2167.1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | TUBO EDUTOR DN 40 - 4,0 M | UND | 28 | 145.7333 | 4080.5333
| MATERIAIS | 3939 | LUVA SIMPLES FG. 1.1/2" | UND | 27 | 18.57 | 501.39
| MATERIAIS | COTAÇÃO | LUVA DE UNIÃO FG 1.1/2" | UND | 1 | 63.7767 | 63.7767
| MATERIAIS | COTAÇÃO | TAMPA P/ POÇO DN 6" X 1.1/2' | UND | 1 | 42.3333 | 42.3333
| MATERIAIS | COTAÇÃO | ABRAÇ. P/ BOMBA SUBM. DN 1.1/2" | UND | 1 | 81 | 81
| MATERIAIS | 1789 | CURVA DE FG. M/F DN 1.1/2" | UND | 1 | 64.24 | 64.24
| MATERIAIS | 4209 | NIPLE FG. DN 1.1/2" | UND | 3 | 18.3 | 54.9
| MATERIAIS | 6015 | REG. DE GAV. DN 1.1/2" | UND | 1 | 145.53 | 145.53
| MATERIAIS | COTAÇÃO | ADAP. SOLD. DN 50 X 1.1/2" | UND | 1 | 7.05 | 7.05
| MATERIAIS | 1845 | CURVA 90º PVC DN 50MM PBA | UND | 2 | 41.77 | 83.54
| MATERIAIS | 36084 | TUBO PVC CLASSE 12. DN 50MM X PBA | M | 12 | 18.72 | 224.64
| MATERIAIS | 10409 | VALV. RETENÇÃO HORIZ. DN 1.1/2" | UND | 1 | 198.62 | 198.62
| MATERIAIS | 20111 | FITA ALTA FUSÃO 19MM X 20 M | UND | 1 | 11.77 | 11.77
12033.55
TOTAL
| MATERIAL | [6 empty] | 12033.55

## COMPOSIÇÃO SIST. ENERGIA 2 CV
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CODIGO | DESCRICAO
7SR | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ACIONAMENTO DE UNIDADES DE BOMBEAMENTO SUBMERSAS - 2 CV
|  |  |  | UNID | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| MATERIAIS | COTAÇÃO | PLACA SOLAR DE SILÍCIO 340 W | UND | 8 | 1098.932 | 8791.456
| MATERIAIS | COTAÇÃO | INVERSOR DE ENERGIA 3kW | UND | 1 | 3806.225 | 3806.225
| MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE SUPORTE PARA PLACAS | UND | 1 | 3529.5 | 3529.5
| MATERIAIS | COTAÇÃO | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A | UND | 1 | 53.11 | 53.11
| MATERIAIS | COTAÇÃO | DPS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CC 500 V | UND | 1 | 178.8433 | 178.8433
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM | UND | 1 | 30.21 | 30.21
| MATERIAIS | COTAÇÃO | HASTE DE ATERRAMENTO AÇO COBREADA DN 3/4" | UND | 2 | 91.98 | 183.96
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 | UND | 2 | 9.51 | 19.02
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CONECTOR MC4 PARA PAINÉIS FOTOVOLT 30 | UND | 2 | 10.5 | 21
16613.3243
TOTAL
| MATERIAL | [6 empty] | 16613.3243

## COMPOSIÇÃO SIST. ENERGIA 4 CV
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CODIGO | DESCRICAO
7SR | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ACIONAMENTO DE UNIDADES DE BOMBEAMENTO SUBMERSAS - 4 CV
|  |  |  | UNID | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| MATERIAIS | COTAÇÃO | PLACA SOLAR DE SILÍCIO | UND | 16 | 1098.932 | 17582.912
| MATERIAIS | COTAÇÃO | INVERSOS DE ENERGIA 5kW | UND | 1 | 6752.5 | 6752.5
| MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE SUPORTE PARA PLACAS | UND | 2 | 3529.5 | 7059
| MATERIAIS | COTAÇÃO | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A | UND | 1 | 53.11 | 53.11
| MATERIAIS | COTAÇÃO | DPS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CC 500 V | UND | 1 | 178.8433 | 178.8433
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM | UND | 1 | 30.21 | 30.21
| MATERIAIS | COTAÇÃO | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADA DN 3/4" | UND | 2 | 91.98 | 183.96
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 | UND | 2 | 9.51 | 19.02
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CONECTOR MC4 PARA PAINÉIS FOTOVOLT 30 | UND | 2 | 10.5 | 21
31880.5553
TOTAL
| MATERIAL | [6 empty] | 31880.5553