## RESUMO
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODIGO |  | DESCRICAO |  |  |  |  | Valor (R$)
7SR |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES |  |  |  | QUANT. | UNIT | TOTAL
CAT MAT | ITEM
332134 | 1 | MATERIAIS | COTAÇÃO/SINAPI | CONJUNTO MOTO/BOMBA - 1,5 A 2,0 CV TRIFÁSICO | UND | 39
332134 | 2 | MATERIAIS | COTAÇÃO/SINAPI | CONJUNTO MOTO/BOMBA - 1,5 A 2,0 CV TRIFÁSICO | UND | 12
332134 | 3 | MATERIAIS | COTAÇÃO/SINAPI | CONJUNTO MOTO/BOMBA - 3,0 A 4,0 CV TRIFÁSICO | UND | 39
332134 | 4 | MATERIAIS | COTAÇÃO/SINAPI | CONJUNTO MOTO/BOMBA - 3,0 A 4,0 CV TRIFÁSICO | UND | 12
105953 | 5 | MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - 2,0 CV | UND | 39
105953 | 6 | MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - 2,0 CV | UND | 12
105953 | 7 | MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - 4,0 CV | UND | 39
105953 | 8 | MATERIAIS | COTAÇÃO | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - 4,0 CV | UND | 12
287102 | 9 | MATERIAIS | SICRO | CONJUNTO DE POLÍMERO - BENTONITA - 25 KG | UND | 1000
288099 | 10 | MATERIAIS | COTAÇÃO | TUBO GEOMECÃNICO - 150 MM REFORÇADO | BARRA/4M | 1500
288099 | 11 | MATERIAIS | COTAÇÃO | TUBO GEOMECÃNICO - 150 MM REFORÇADO | BARRA/4M | 500
350929 | 12 | MATERIAIS | PAINEL DE PREÇOS | FILTRO GEOMECÂNICO - 150 MM | UND | 150
350929 | 13 | MATERIAIS | PAINEL DE PREÇOS | FILTRO GEOMECÂNICO - 150 MM | UND | 50
274088 | 14 | MATERIAIS | SEINFRA | CAP FÊMEA DE 6" POLEGADAS | UND | 50
TOTAL
Note on G29: Arcoverde:

## COMPOSIÇÃO 2,0 CV
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODIGO | DESCRICAO |  |  |  |  | Valor (R$)
7SR | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE BOMBEAMENTO 1,5 a 2,0 CV |  |  |  | Quant. | Unit. | Total
| MATERIAIS |  | CONJUNTO MOTO/BOMBA - TRIFÁSICO | UND | 1
332134 | MATERIAIS | 34621 | CABO TRIF. 3,0 X 4,0 MM | UND | 90
332134 | MATERIAIS | COTAÇÃO | TUBO EDUTOR DN 40 - 4,0 M | UND | 18
332134 | MATERIAIS | 3939 | LUVA SIMPLES FG. 1.1/2" | M | 17
332134 | MATERIAIS | COTAÇÃO | LUVA DE UNIÃO FG 1.1/2" | M | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | TAMPA P/ POÇO DN 6" X 1.1/2' | UND | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | ABRAÇ. P/ BOMBA SUBM. DN 1.1/2" | UND | 1
| MATERIAIS | 1789 | CURVA DE FG. M/F DN 1.1/2" | UND | 1
| MATERIAIS | 4209 | NIPLE FG. DN 1.1/2" | UND | 3
| MATERIAIS | 6015 | REG. DE GAV. DN 1.1/2" | UND | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | ADAP. SOLD. DN 50 X 1.1/2" | UND | BARRA/4M
| MATERIAIS | 1845 | CURVA 90º PVC DN 50MM PBA | UND | BARRA/4M
| MATERIAIS | 36084 | TUBO PVC CLASSE 12. DN 50MM X PBA | M | 12
| MATERIAIS | 10409 | VALV. RETENÇÃO HORIZ. DN 1.1/2" | UND | 1
| MATERIAIS | 20111 | FITA ALTA FUSÃO 19MM X 20 M | UND | 1
TOTAL

## COMPOSIÇÃO 4,0 CV
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODIGO | DESCRICAO |  |  |  |  | Valor (R$)
7SR | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE BOMBEAMENTO 3,5 a 4,0 CV |  |  |  | Quant. | Unit. | Total
| MATERIAIS |  | CONJUNTO MOTO/BOMBA - TRIFÁSICO | UND | 1
332134 | MATERIAIS | 34621 | CABO TRIF. 3,0 X 4,0 MM | UND | 130
332134 | MATERIAIS | COTAÇÃO | TUBO EDUTOR DN 40 - 4,0 M | UND | 28
332134 | MATERIAIS | 3939 | LUVA SIMPLES FG. 1.1/2" | M | 27
332134 | MATERIAIS | COTAÇÃO | LUVA DE UNIÃO FG 1.1/2" | M | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | TAMPA P/ POÇO DN 6" X 1.1/2' | UND | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | ABRAÇ. P/ BOMBA SUBM. DN 1.1/2" | UND | 1
| MATERIAIS | 1789 | CURVA DE FG. M/F DN 1.1/2" | UND | 1
| MATERIAIS | 4209 | NIPLE FG. DN 1.1/2" | UND | 3
| MATERIAIS | 6015 | REG. DE GAV. DN 1.1/2" | UND | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | ADAP. SOLD. DN 50 X 1.1/2" | UND | BARRA/4M
| MATERIAIS | 1845 | CURVA 90º PVC DN 50MM PBA | UND | BARRA/4M
| MATERIAIS | 36084 | TUBO PVC CLASSE 12. DN 50MM X PBA | M | 12
| MATERIAIS | 10409 | VALV. RETENÇÃO HORIZ. DN 1.1/2" | UND | 1
| MATERIAIS | 20111 | FITA ALTA FUSÃO 19MM X 20 M | UND | 1
TOTAL

## COMPOSIÇÃO SIST. ENERGIA 2 CV
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODIGO | DESCRICAO
7SR | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ACIONAMENTO DE UNIDADES DE BOMBEAMENTO SUBMERSAS - 2 CV
|  |  |  | UNID | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| MATERIAIS | COTAÇÃO | PLACA SOLAR DE SILÍCIO | UND | 8
| MATERIAIS | COTAÇÃO | INVERSOR DE ENERGIA 3kW | UND | 1
| 332134 | COTAÇÃO | SISTEMA DE SUPORTE PARA PLACAS | UND | 1
| 332134 | COTAÇÃO | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A | UND | 1
| 332134 | COTAÇÃO | DPS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CC 500 V | UND | 1
| 332134 | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM | UND | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | HASTE DE ATERRAMENTO AÇO COBREADA DN 3/4" | UND | 2
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 | UND | 2
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CONECTOR MC4 PARA PAINÉIS FOTOVOLT 30 | UND | 2
TOTAL
| MATERIAL | [5 empty] | BARRA/4M
BARRA/4M

## COMPOSIÇÃO SIST. ENERGIA 4 CV
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODIGO | DESCRICAO
7SR | SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ACIONAMENTO DE UNIDADES DE BOMBEAMENTO SUBMERSAS - 4 CV
|  |  |  | UNID | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| 332134 | COTAÇÃO | PLACA SOLAR DE SILÍCIO | UND | 16
| 332134 | COTAÇÃO | INVERSOS DE ENERGIA 5kW | UND | 1
| 332134 | COTAÇÃO | SISTEMA DE SUPORTE PARA PLACAS | UND | 2
| 332134 | COTAÇÃO | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A | UND | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | DPS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CC 500 V | UND | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM | UND | 1
| MATERIAIS | COTAÇÃO | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADA DN 3/4" | UND | 2
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 | UND | 2
| MATERIAIS | COTAÇÃO | CONECTOR MC4 PARA PAINÉIS FOTOVOLT 30 | UND | 2
BARRA/4M
TOTAL | [6 empty] | BARRA/4M
MATERIAL