1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 - Os serviços contratados pela CODEVASF serão executados, rigorosamente, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS,  projetos e demais elementos nele referidos.

1.2  -  Todos   os   materiais,   salvo   o   disposto   em   contrário   no   CADERNO  DE  ENCARGOS,  serão fornecidos pela Empreiteira.

1.3  -  Toda   a    mão-de-obra,   salvo  o  disposto   em  contrário   no  CADERNO   DE ENCARGOS,  serão fornecidos pela Empreiteira.

1.4  -  Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

1.5  -  Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

1.6  -  Os materiais a serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações contidas nos projetos e neste CADERNO DE ENCARGOS.

1.7  -  As Empreiteira manterá  na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

1.8  -  A  Empreiteira  será  responsável  pelos   danos  causados  à  CODEVASF    e   a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

1.9  -  Será  mantido pela  Empreiteira  perfeito e ininterrupto serviço de vigilância  nos recintos  de  trabalho,  cabendo-lhe toda  a  responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

1.10 -  A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço.

2 - CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO

2.1   -	Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de caracterização do subsolo de que disponha a CODEVASF serão fornecidos à Empreiteira para orientação sobre as condições do local de execução dos serviços.

2.2   - 	De vez que a Empreiteira assumirá inteira responsabilidade pela qualidade da obra que executar, a ela compete julgar da conveniência de obter, às suas expensas, mais informações do subsolo.

2.2.1 - Os ensaios e pesquisas para caracterização do subsolo serão norteados pelas normas oficiais do DNER, ABGE e pelas Normas, Metodologia e Diretrizes para Estudos  Geológicos e Geotécnicos da CODEVASF.

3 - SERVIÇOS

3.1-  Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela CODEVASF, referidas no CADERNO DE ENCARGOS.

3.2 -  Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, ser for o caso, pela CODEVASF.

3.3 -  Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, quer seja proposto pela CODEVASF ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente

forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela CODEVASF antes do inicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudanças de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

3.4 - Caso ocorra qualquer divergência sobre interpretação dos documentos contratuais para execução dos serviços serão observadas as prescrições contidas na GP-03 deste CADERNO DE ENCARGOS.

4 - FORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras a serem contratadas pela CODEVASF poderão ser:

4.1 - Empreitada Global

É aquela em que é ajustada a remuneração da Empreiteira para a obra concluída na sua totalidade. O pagamento, entretanto, pode efetuar-se parceladamente nas datas ou etapas indicadas no cronograma contratual. Neste caso, caberá à Empreiteira levantar as quantidade reais.

4.2 - Empreitada por Preço Unitário

É aquela em que se contrata a execução da obra considerando os preços unitários propostos por unidades de serviços, tais como metro cúbico de escavação, metro cúbico de aterro, metro quadrado de desmatamento e limpeza etc. e efetuado-se as medições mensais dos serviços efetivamente executados.

4.3 - Ambas as modalidades objetivam à conclusão da obra, mas enquanto na empreitada por preço global fixa-se antecipadamente seu custo final, na empreitada por preço unitário o custo final resulta do que for efetivamente realizado, medido e pago na base do preço unitário contratado.

4.4 - Os quantitativos fornecidos pela CODEVASF nos Documentos de Licitação são estimados e visam apenas a uniformizar as propostas das Licitantes.

4.5 - Em ambas as modalidades de empreitada deverão ser solicitados no Edital as composições dos preços unitários dos serviços.